فرم مشخصات:

دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

گروه فیتوشیمی

| نام و نام خانوادگی درخواست دهنده: | کد ملی درخواست دهنده: |  |
| --- | --- | --- |
| کد نمونه: |  | تعداد نمونه: |
| نوع نمونه: |  | نوع خدمات: |
| دانشکده/موسسه: |  | تاریخ دریافت نمونه: |
| تاریخ تحویل نمونه: |  | هزینه آنالیز: |
| تلفن و آدرس الکترونیکی: |  |  |
| روش های آنالیز و سایر توضیحات: |  |  |

توضیحات:

- امکان نگهداری نمونه سه ماه و فایل آنالیز نمونه، شش ماه از زمان ارائه نتایج است.

- در صورتی که برای آنالیز نمونه مقاله یا روش پیشنهادی دارید و یا نمونه نیاز به مراحل آماده سازی می باشد، حتما در قسمت توضیحات ذکر شود و یا مقاله پیوست شود.

- بازبینی اطلاعات فقط با ارائه فرم مربوطه امکانپذیر می باشد.

- ارائه اطلاعات فقط از طریق CD امکانپذیر است.

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:                                          نام و نام خانوادگی درخواست دهنده:

امضا                                                                                        امضا

فرم در خواست آنالیز كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي GC-MS) )

شرایط آنالیز:

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability(day) | 4 |
|  | Solvent | 5 |
|  | Injection volume | 6 |
|  | Split ratio | 7 |
|  | Injector temperature | 8 |
|  | Column | 9 |
|  | Acquisition time | 10 |
|  | Oven temperature Program | 11 |

شرایط دستگاه:

| TRACE MS | Device model | 1 |
| --- | --- | --- |
| ThermoQuest | Company | 2 |
| He | Carrier gas | 3 |
| 1.1 | (mL/min) Flow rate | 4 |
| 70 eV | Electron ionization energy | 5 |
| C°250 | GC Interface temperature | 6 |
| C°200 | Source temperature | 7 |
| 40-460 | MS Spectrum | 8 |
| 0.4 | Time per scan(sec) | 9 |
| quadrupole | MS analayzer | 10 |

فرم در خواست آنالیز كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي GC) )

شرایط آنالیز:

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability(day) | 4 |
|  | Oven temperature Program | 5 |
|  | Injection volume | 6 |
|  | Split ratio | 7 |
|  | Injector temperature | 8 |
|  | Column | 9 |
|  | Solvent | 10 |

شرایط دستگاه:

| TRACE GC | Device model | 1 |
| --- | --- | --- |
| ThermoQuest-Finnigan | Company | 2 |
| N2 | Carrier gas | 3 |
| 1.1 | (mL/min) Flow rate | 4 |
| FID | Detector | 5 |
| C°280 | Detector temperature | 6 |
| 350 | (mL/min) Air flow | 7 |
| 40 | H2 flow | 8 |

فرم در خواست آنالیز كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC )

شرایط آنالیز:

|  |  |  |  |  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Suggestion data name | 2 |
|  |  |  |  |  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  |  |  |  |  | Sample stability(day) | 4 |
|  |  |  |  |  | Analysis temperature | 5 |
|  |  |  |  |  | Injection volume | 6 |
|  | Isocratic solvent & solvent ratio |  |  | 1 | Mobile phase | 7 |
|  | Gradient solvent |  |  | 2 |  |  |
| Gradiant program flow; Solvent percentage; time. D; C; B; A. | 3 |  |  |
| Single  PDA  λ max: |  |  |  |  | Detection | 8 |
|  |  |  | Type |  | Column | 9 |
|  |  |  | length |  |  |  |
| Liquid  Solid |  |  |  |  | Sample Quality | 10 |
|  |  | Sample media or solvent |  |  |  |  |
|  |  | Concentration(ppm) |  |  |  |  |
|  |  | Weight(g) |  |  |  |  |

فرم در خواست آنالیز UV-VIS

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability(day) | 4 |
|  | Sample media or solvent | 5 |
|  | Concentration(ppm) | 6 |
|  | λ max for single detection | 7 |
|  | Scanning range(nm) | 8 |
| Glass  Quartz  | Cell quality | 9 |